## 附件1

## 曲靖市沾益区2024年度第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目规划表

单位：万元、个、户、人

| ## 项目名称 | ## 建设内容及规模 | ## 总投资（万） | ## 其中 |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 项目受益 |  |  |  |  |  | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 合计 |  |  | ## 中央财政补助资金 | ## 省级财政补助资金 | ## 市级财政补助资金 | ## 区级财政补助资金 | ## 其他帮扶项目结合资金 | ## 整合部门资金 | ## 社会帮扶资金 | ## 信贷资金 | ## 群众自筹资金 | ## 行政村 | ## 自然村 | ## 农户 | ## 人口 | ## 监测对象 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ## 户 | ## 人 |  |
| ## 白水镇尖山社区抗旱应急调水项目 | ## 1、在尖山社区海家哨村旁350m3水池前新建提水泵站1座，泵站坐标（103°30′36″,25°13′12″）。泵站总共分为两层，地下一层为钢筋混凝土结构，墙体及底板采用C25 抗渗混凝土，水泵及变频控制柜安装在地下一层。地上一层为砖混结构，面积43.2m2，新建泵站工程合计22万元。 ## 2、泵房内安装立式不锈钢多级泵(AC190-30-3)2台，水泵单机流量190m3/h，扬程82m，单泵电机功率55kw。安装手机远程变频控制柜（55KW 双变频一控二）一台。水泵及相关设施安装合计35万元。 ## 3、在新建泵站位置安装PE引水管道DN140-1.0Mpa 508m,DN110-1.25Mpa 20m。安装引水管道合计5.5万元。 | ## 62.5 |  | ## 56 |  |  |  |  |  |  | ## 6.5 | ## 1 | ## 5 | ## 631 | ## 2265 | ## 25 | ## 79 |  |
| ## 白水镇白水、泉关、小塘、王官社区抗旱应急调水项目 | ## 自海家哨泵站至新田河水库新建PE提水管道，管道设计流量0.093m3/s，管材为PE100-DN315-1.25MPa，管线总长1186m、单价480元/m，土方开挖1233m³，石方开挖130m³，土方回填1148m³。以上预计投入资金共计61万元。 | ## 61 |  | ## 54.56 |  |  |  |  |  |  | ## 6.44 | ## 4 | ## 19 | ## 6758 | ## 27711 | ## 44 | ## 176 |  |
| 播乐乡新田河水库抗旱应急保供水工程水泵房建 ## 设及自动化提水系统安装项目 | ## 新建初滤池为矩形，池长7.4m，池宽4.5m，池高3m，采用C25钢筋砼结构；安装水泵型号为150S100A，当扬程为88m时,流量144m³/h，电机功率55kw；新建7.7×4.8抽水泵房。 | ## 75.5 |  | ## 70 |  |  |  |  |  |  | ## 5.5 | ## 6 | ## 33 | ## 307 | ## 1283 | ## 5 | ## 14 |  |